aktiver Doppel 12" Subwoofer

ventilierter Direktstrahler mit 2 hochbelastbaren 12" Neodymium-Woofern,

konisch ausgeführtes Reflexsystem für geringe Strömungsverluste und

niedrige Luftgeräusche, daraus resultierend wesentlich weniger Ver-

zerrungen als bei herkömmlichen Bassreflexöffnungen.

-   eingelassener Gewindeflansch auf Oberseite für Hochständerstange

-   Gehäuse aus starkem Birken-Multiplex

-   alle Gehäuseverbindungen genutet und verleimt

-   2-Komponenten Lackierung

-   Akustikschaum auf robustem, pulverbeschichtetem Frontgitter

-   2 seitliche Tragegriffe

Technische Daten:

Übertragungsbereich:                                     40 Hz bis 130 Hz (-10 dB)

Passiv Crossover Frequency:                         120 Hz

Rated Power RMS:                                          400 Watt

Program Power:                                              800 Watt

maximaler SPL (calc.), 1m:                              127 dB

Abmessungen (BxHxT):                                  445 x 755 x 445 mm

Gewicht:                                                          39,5 kg

Farbe:                                                              schwarz

Fabrikat:      DYNACORD oder gleichwertig

Type:           PowerSub 212

liefern und betriebsfertig montieren.

Angebotenes Fabrikat:..................................

Type:                           ...................................